Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON

QJJ	FLÖDESMÄTDON

QJJ.91	Cirkulärt flödesmätdon med flödesgivare

MFxx

Lindinvent DCV-MU

Cirkulärt flödesmätdon med dubbla mätuttag och monterad flödesgivare för anslutning till regulator av fabrikat Lindinvent.

Tekniska data:

- Tolerans: ± 5 %, dock minst ± X l/s (X = kanalarea i dm2)

Fabrikat:	Lindinvent

Mätenhet:	SMED

Flödesgivare:	GFI

Ansl dim:	Ø125 mm	x st

…	x st

Ø630 mm	x st

QJJ.92	Rektangulärt flödesmätdon med flödesgivare

MFxx

Lindinvent DCV-MU

Rektangulärt flödesmätdon med dubbla mätuttag och monterad flödesgivare för anslutning till regulator av fabrikat Lindinvent.

Tekniska data:

- Tolerans: ± 5 %, dock minst ± X l/s (X = kanalarea i dm2)

Fabrikat:	Lindinvent

Mätenhet:	SMRD

Flödesgivare:	GFI

Ansl dim:	Bredd x Höjd mm	x st

(Bredd 200 – 1000, 1200, 1400 och 1600 mm,

höjd 200 – 800 och 1000 mm)